## Hoja1
Licitación Pública 16/2023 Segundo Llamado - Adquisición de equipamiento de Laboratorio |  | INFADER SA
Anexo 1 - Detalle de Equipamiento
N° de ítem | Equipos Laboratorio | Cantidad | Caracteristicas
1 | Agitador (movimiento tipo muñeca) | 1 | Capacidad portante (métrico) 4,5 kg Admite 8 matraces de 500 ml N.º de posiciones 8 Ángulo de inclinación De 0 a 15 ° Capacidad portante (imperial) 10 lb Dos brazos laterales de 4 posiciones
2 | Aplicador de soluciones para cromatografía en capa delgada | 1
3 | Autoclaves | 2 | 100 litros
4 | Balanza analítica (5 dígitos) | 2 | 200 g
5 | Balanza de carga superior | 1 | 6 kg
6 | Baño de agua | 1 | 20 litros
7 | Baño de agua (controlado por termostato) | 3 | 20 Litros
8 | Bomba de vacío (rotatoria, aceite) | 1 | 25 litros/min
9 | Buretas | 3 de cada una | 10, 25, 50, 100 ml
10 | Campana de Extracción | 1
11 | Centrífuga | 1 | 12 x 1,5/2,0 mL
12 | Centrífuga (modelo de mesa, rotor de 4 cabezales) | 1 | 4 x 100 mL
13 | Congelador (deep freeze) | 1 | 300 litros
14 | Contador de colonias con aumento | 1 | 0-999
15 | Cromatógrafo de líquidos de alta resolución con detector ultravioleta | 2
16 | Desecador tres tamaños, todos con salida para bomba de vacío | 3 | 1 >300mm + 2 de 200mm
17 | Gerenerador de agua destilada | 1 | > 10 litros/h
18 | Disolutor | 1 | 8 vasos (automático con inyeccion para HPLC)
19 | Equipo de cromatografía en capa delgada | 1
20 | Baño ultrasonico | 1 | > 5 litros
21 | Equipo para ensayo de desintegración | 1 | 2 Estaciones
22 | Equipo para prueba de Punto de Fusión | 1
23 | Espectrofotómetro infrarrojo con prensa para pastillas (pellets) | 1
24 | Espectrofotómetro ultravioleta/visible | 2 | Para celdas
25 | Estufa de secado/esterilización | 2 | 60 litros
26 | Estufa de vacío | 1 | 17 litros
27 | Fotómetro de llama (incluyendo compresor de aire) | 1
28 | Incubadores, 60 litros | 2
29 | Lámpara ultravioleta para observación | 1
30 | Lavador de pipetas | 1
31 | Medidor de pH (con diferentes electrodos) | 2 | 0 a 14 pH
32 | Microbalanza analítica | 1
33 | Microscopio | 2
34 | Mortero de ágata con mano | 1 | (porcelana)
35 | Mufla | 1 | Grande 15Lts
36 | Picnómetros | 2 | 25 y 50 ml
37 | Placa de calentamiento con agitadores magnéticos (100 a 2000 RPM y hasta 200ºC) | 3 | 2 x 1000ml + 1 x 250ml?
38 | Refrigerador (a prueba de explosión) | 1 | 300 litros
39 | Refrigeradores | 1 | 300 litros
40 | Titulador Karl Fischer (determinación de agua semi-micro) | 1 | 10ug-20mg
41 | Cabina de flujo laminar | 1 | 1200 x 500
42 | Viscosímetro | 1 | 10 - 2000000 mPa.s